- Město Švihov

Obecně závazná vyhláška č.  2/2011,

kterou se stanoví „Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“

Zastupitelstvo města Švihova se na svém zasedání dne 21. 12. 2011 usnesením č. 194/Z23/11 usneslo vydat na základě § 10 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 29 odst. 1) písm. o) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

- Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

- Čl. 1

Základní ustanovení

- Účelem této obecně závazné vyhlášky je vymezení okruhů  akcí, kterých se zúčastňuje větší  počet  osob (dále jen „akce“) a vymezení podmínek k zajištění požární ochrany při těchto akcích a způsob jejich zabezpečení.

- Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)  Stanovení podmínek požární bezpečnosti při akcích  - souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah 	     a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení.

b) Organizátorem akce  právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba,  která akci

pořádá a jde-li o shromáždění podle zvláštního právního předpisu  jeho svolavatel (§ 3 zákona č.

84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších  předpisů).

c) Akcí společenská, kulturní, sportovní, politická, obchodní, náboženská a jiná obdobná akce a

shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

d) Ukončením akce – ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu, včetně dodržení  	       podmínek stanovených smlouvou  o pronájmu místa.

e) Shromažďovacím prostorem -  vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího

počtu osob,

f) Vnitřním shromažďovacím prostorem - shromažďovací prostor vymezený po obvodě a shora      stavebními konstrukcemi. Za stavební konstrukce se považují také konstrukce přemístitelné               (posuvná stěna či střecha, svinovací žaluzie, apod.) nebo konstrukce krátkodobé – dočasné                (stanové, kontejnerové, buňkové apod.).

g)Venkovním shromažďovacím prostorem - shromažďovací prostor neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (např. tribunou, pódiem, kontejnery, hradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), popřípadě okolním terénem nebo přírodním prostředím  (např. svah, skála, vodní plocha).

Za venkovní shromažďovací prostor se považuje také shromažďovací prostor v uzavřeném s nebo částečně  uzavřeném prostranství (dvůr apod.) a prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem.

3) Členění akcí podle místa konání a počtu osob

- akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním

právním předpisem

- 1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor

určen (tj. dolní i horní hranice),

- 2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu

- osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje

- 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice

- počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho

- vlastník,

- akce ve venkovním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem

1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen,

2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřeném stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob,

které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a

více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob,

které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník,

c)  akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více; v případě akcí

na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více.

- Čl. 2

Podmínky požární bezpečnosti při akcích a způsob jejich zabezpečení

- 1)	K pořádání akcí lze využívat pouze stavby k tomuto účelu určené podle zvláštního právního       	předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění – 	dále

jen stavební zákon), přičemž nesmí být překročen počet osob pro tuto stavbu stanovený        	projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo kolaudačním       	rozhodnutím, popřípadě kolaudačním souhlasem.

- 2)    Organizátor akce je povinen:

a) stanovit organizační opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a k zabezpečení včasné

a bezpečné evakuace osob,

b) informovat o stanovených opatřeních v přiměřeném rozsahu účastníky akce – např.   	rozmístěním

informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na pozvánkách 	nebo vstupence

apod.,

c)  zřídit, je-li organizátorem akce právnická nebo podnikající fyzická osoba, před zahájením akce

preventivní požární hlídku minimálně ve složení velitel a dva členové. Počet členů je nutno upravit

s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, možnosti úniku osob, požární

nebezpečnost činností apod.  Stanovit úkoly pro její činnost, zabezpečit její odbornou přípravu a její

označení a plnění úkolů stanovených preventivní požární hlídce  zákonem č. 133/1985 Sb., o požární

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb., k zákonu o

požární ochraně (vyhláška o požární prevenci).

Je-li organizátorem akce fyzická osoba (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění

pozdějších předpisů), je povinna zajistit její řádný průběh, včetně zajištění požární bezpečnosti,

potřebným počtem způsobilých pořadatelů (§ 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 84/1990 Sb., o právu

shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů);

d) zabezpečit požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v potřebném         rozsahu a udržovat je v provozuschopném stavu. Vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace 	ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon);

e) pokud dokumentací podle odst. 2.4 nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení           věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními,  popřípadě nelze-li toto prokázat, zabezpečit a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., 	o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru – vyhláška o požární prevenci instalovat minimálně:

1. na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností (podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje, Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost) nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím), nebo

- 2. na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 70 B (pro požáry hořlavých kapalin nebo hořlavých látek přecházejících do kapalného stavu), nebo

- 3. nejsou-li na typových štítcích hasicích přístrojů uvedeny hodnoty jejich hasicí schopnosti, jeden

- přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu,      přičemž jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí odpovídat nejméně některé z těchto

- hodnot:

9 litrů vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo jiného ekvivalentního hasiva, 6 kg

hasicího prášku nebo 5 kg oxidu uhličitého (CO2); v případech, kdy počet přenosných hasicích přístrojů odpovídá požadavkům podle tohoto ustanovení, ale hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu  (např. stavební rozdělení prostoru na více dispozičně nepropojených místností) nebo  nelze použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s potřebným druhem hasiva;

f) vytvářet v prostorách konání akce podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

zejména:

1. zajistit trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3,0 m, k objektům,

k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů;

2.  zajistit umožnění použití nástupních ploch pro požární techniku, vnitřních a vnějších  zásahových

cest;

- 3. stanovit opatření k zabezpečení evakuace a určit osoby odpovědné za provedení stanovených

- úkolů;

- 4. zajistit trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou

- součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce;

- 5.  zajistit volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům a to po celou dobu akce, po

kterou se v prostoru nacházejí účastníci akce;

- 6.  zajistit umístění atrakcí, prodejních stánků, ukázek apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární

- techniky, aby nedošlo k omezení nebo ohrožení evakuace, aby nedošlo ke znemožnění přístupu k požárně bezpečnostním zařízením, věcným prostředkům požární ochrany, k rozvodným    zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody;

- 7. zajistit podmínky pro ohlášení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje

(např. umožněním přístupu ke spojovacím prostředkům);

g) zabezpečit dodržování podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků  a činností.

- 3) V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, příloha 6, část

- B:

a)  Hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají nesmí

být použity:

1. nad místy, kudy unikají osoby,

2. ve shromažďovacích prostorech v celém podhledu a prostoru pod stropem;

b)  Hořlavé látky nesmí být rovněž v jiných prostorech určených pro více než 10 osob, pokud  celková plocha použití zahrnuje více než 30% plochy pod stropem. Hořlavé látky nesmí být dále použity prostoru přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.

c) Hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu jako hořící odkapávají nebo     odpadávají nesmí být použity nad venkovním shromažďovacím prostorem podle české technické     normy ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory.

- 4)   Při akcích, jejichž součástí bude provádění požárně nebezpečných atrakcí (používání otevřeného ohně,

- pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod.) musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů

- – např. vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

- 5)   Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejich zahájením tato

- skutečnost oznámena na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

- 6)   Při akci uvnitř uzavřeného objektu je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří

- hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén); takto naplněné balónky nelze používat ani jako

- výzdobu.

- 7)   V případě, že organizátorem akce je právnická nebo podnikající osoba, jsou tyto dále povinny:

a) plnit povinnosti na úseku požární ochrany stanovené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární  ochraně, ve

znění pozdějších předpisů, pokud akce současně splňuje kritéria činnosti se zvýšeným požárním

nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím;

b) označovat místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární

ochraně.

- 8)  Organizátor akce je dále povinen:

a)   nezahajovat akci při zjištění nedostatků v podmínkách požární ochrany, které nelze odstranit před

zahájením akce;

b)  přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a

zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku  nebo na návrh preventivní

požární hlídky popřípadě pořadatelů.

- Čl. 3

Podrobnosti o zřizování a činnosti preventivní požární hlídky

1)	Preventivní požární hlídka (dále jen „hlídka“) je složena z velitele a nejméně ze dvou členů. 	Početní složení hlídky a její vybavení hasebními prostředky však musí odpovídat rozsahu akce, 	dispozičnímu řešení místa nebo objektu konání akce a  skutečnosti, zda jsou součástí akce 	požárně nebezpečné efekty.

2)	Složení hlídky z nižšího počtu osob je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti     	určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob.

3)	Funkcí hlídky nesmí být pověřovány osoby, které by v rámci plnění jiných úkolů nemohly řádně 	vykonávat funkci v hlídce a které neabsolvovaly příslušnou odbornou přípravu.

4)	Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost hlídky tak, aby:

a) byly vymezeny úkoly hlídky, včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je

bylo možné velitelem a členy hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy konkrétní fyzické osobě,

b) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy hlídky, v případě většího počtu  požárních hlídek i

mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro  průběh  akce k zajištění  neodkladného předávání informací.

5)	Osoby, zařazené do hlídky, musí být starší 18 let, musí být tělesně i duševně zdatné pro plnění

stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob).

6)	Velitel i členové hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou a nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem), nebo musí být v hasičském stejnokroji.

7)	Úkoly stanovené hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být     	součástí odborné přípravy osob zařazených do hlídky.

8)  	Členové hlídky nesmí po dobu výkonu činnosti na akci požívat alkoholické nápoje, 	omamné a 	psychotropní látky.

9)     Osoba zařazená do preventivní požární hlídky je povinna:

a)  zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce,  s místem

konání akce, s dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci;

praktická část obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím  věcných prostředků požární ochrany a

požárně bezpečnostních zařízení, se  způsobem, podmínkami a  možnostmi hašení požárů, evakuací

osob a majetku – zejména se všemi únikovými cestami a východy k této evakuaci,

b) k výkonu činnosti hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném

organizátorem akce,

c) nosit v průběhu akce stanovené označení,

d) informovat organizátora akce při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob a majetku.

- Čl. 4

Povinnosti účastníků akce

Všichni účastníci akce včetně účinkujících jsou povinni:

a)   dodržovat opatření stanovená organizátorem akce,

b)  dbát pokynů organizátora akce, pořadatelské služby a členů preventivní požární hlídky vydaných       k zabezpečení požární ochrany při akci,

c)  počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

plynových a jiných spotřebičů, při používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek;

d)  bezodkladně oznámit organizátorovi akce, pořadatelům nebo preventivní požární hlídce požár nebo

bezprostřední nebezpečí jeho vzniku.

- Čl. 5

Sankční ustanovení

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou fyzickými osobami lze postihovat jako přestupek podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Porušení povinností právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami se posuzuje jako jiný správní delikt (§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní řízení/, ve znění pozdějších předpisů).

- Čl. 6

Ustanovení společná a závěrečná

1) 	Organizátor akce je povinen předložit Městu Švihov zprávu o zajištění podmínek požární 	bezpečnosti. 	Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů předem před zahájením přípravných 	prací v

předpokládaném místě jeho konání.

2)	Město Švihov může rozhodnout o vydání nesouhlasu s konání akce, není-li prokázáno 	zabezpečení 	podmínek požární ochrany stanovenými předpisy o požární ochraně a tímto 	nařízením. Odvolání 	proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

3)  	Touto obecně závažnou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti týkající se požární ochrany při akcích stanovené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

- Čl. 7

- Účinnost

- Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

…………………………….					…………………………………………..

starosta							        místostarosta

Zveřejněno na úřední desce dne:  22.12.2011

Sejmuto z úřední desky dne: